## Objecten
P_H_T_D | Naam object | EP 1: Energiebehoefte [kWh/m²] | BENG-1 (eis) [kWh/m²] | EP 2: Primair fossiel energieverbruik [kWh/m²] | BENG-2 (eis) [Wh/m²] | EP 2 EPMG forf.: Primair fossiel energieverbruik [kWh/m²] | EP3: Hernieuwbare energie [%] | BENG-3 (eis) [%] | TO juli max [-] | TO juli eis | Energielabel | Ag: Gebruiksoppervlakte [m²] | Als: Verliesoppervlakte [m²] | Als/Ag: Geometrieverhouding [-] | CO2 uitstoot [kg] | Netto warmtebehoefte (EPV) [kWh/m²] | Standaard [kWh/m²] | Hernieuwbare energie [kWh/m²] | Elektriciteitsverbruik [kWh] | Gasverbruik [m³ aeq] | Warmteverbruik [GJ]
_0__ | Gebouw 1 | - | 0 | - | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -

## Objecten_Deelposten
P_H_T_D | Naam object | EP2 niet primair [kWh/m²] | Ag: Gebruiksoppervlakte [m²] | Totale deelposten (niet primair) [kWh] | Ventilatie [kWh] | Verwarming [kWh] | Tapwater [kWh] | Koeling [kWh] | Bevochtiging [kWh] | Ontvochtiging [kWh] | Verlichting [kWh] | Hulpenergie elektrisch [kWh] | Hulpenergie waakvlam [kWh] | Elektriciteitsopwekking [kWh]
_0__ | Gebouw 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## KV_Behoeften
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Verwarming | Warmtebehoefte (QH;nod;in) [kWh] | Netto warmtebehoefte (EPV) [kWh/m²] | Tapwater | Koeling opwekking
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | fe55c27c-6303-4c88-afdd-964dc9a15d6c |  | - | fe55c27c-6303-4c88-afdd-964dc9a15d6c | fe55c27c-6303-4c88-afdd-964dc9a15d6c
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | 2994517d-26ed-4e31-8871-b698023097f1 |  | - | 2994517d-26ed-4e31-8871-b698023097f1 | 2994517d-26ed-4e31-8871-b698023097f1

## Objecten_Algemeen
P_H_T_D | Naam object | Objecttype | Bouwfase | Opnameniveau | Uitgebreide methode | Subsidieaanvraag o.b.v. | Subsidie | Woning NOM gebouwd | Gebouwtype | Subtype | Ligging | Daktype | Aantal woonfuncties | Gebouwhoogte [m] | Straat | Huisnummer | Huisletter - huisnummertoevoeging | Detailaanduiding | Postcode | Woonplaats | BAG Pand id | BAG Object id | Vhe | Complex | Buurt | Wijk | Gemeente | Vestiging | Technisch Complex | Financieel Complex | Opnamedatum (bezoekdatum) | Bezoekende EP adviseur anders dan registrerende adviseur | Bezoekende EP adviseur | Examennummer | Invoerdatum | Invoerende EP adviseur | Certificaathouder | Gebruiker | Status | Registratienummer | Registratiedatum
_0__ | Gebouw 1 | Utiliteit | Verkoop/verhuur (bestaande bouw) |  | Nee | Nee |  |  | Meerlaags gebouw | Tussenligging | Geheel gebouw (meerdere bouwlagen) |  |  | 13.5 |  | - | [14 empty] | 2020-05-19 | Nee |  |  | 2020-09-08 |  |  | Eigenaar | Nieuw |  | -

## Rekenzone_Algemeen
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Bouwjaar | Renovatiejaar | Qv10 gemeten | Qv10-waarde [dm³/(s.m²)] | Gebouwmassa | Kwaliteitsverklaring (PCM) | Soortelijke warmte [kJ/kg.K] | Massa [kg] | Kwaliteitsverklaring | Type plafond | Gebruiksoppervlakte | Verdiepingen | Hoofdfunctie | Leidingdoorvoeren standleidingen HWA VWA | Aantal (verticaal door thermische schil) | Aantal bouwlagen rekenzone | Leidingen geïsoleerd | Door/langs andere aangrenzende rekenzones/AVR | Aantal door/langs andere aangrenzende rekenzones/AVR | Aantal toiletgroepen | Zomernachtventilatie aanwezig | Type zomernachtventilatie | BedieningZomernachtventilatie | Kwaliteitsverklaring zomernachtventilatie | Kwaliteitsverklaring rendement zomernachtventilatie [-] | Kwaliteitsverklaringscode zomernachtventilatie
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | 1997 | 0 | Nee |  | 500 tot 750 kg/m² bv: Dragend metstelwerk met niet - massieve betonnen vloeren(na 1945) | Nee |  |  |  | Gesloten/verlaagd plafond | Totaal oppervlakte | Verdieping 1: 1615.2 | Kantoorfunctie | Aanwezig | 1 | 3 | Ja | Nee
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | 1997 | 0 | Nee |  | 500 tot 750 kg/m² bv: Dragend metstelwerk met niet - massieve betonnen vloeren(na 1945) | Nee |  |  |  | Gesloten/verlaagd plafond | Totaal oppervlakte | Verdieping 1: 538.4 | Bijeenkomstfunctie | Aanwezig | 1 | 1 | Nee | Nee

## Rekenzone_Geometrie
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Gebruiksoppervlakte | Als: Verliesoppervlakte [m²] | Als/Ag: Geometrieverhouding [-] | Gemiddelde isolatie vloer [m²·K/W] | Totaal oppervlakte vloeren [m²] | Gemiddelde isolatie dak [m²·K/W] | Totaal oppervlakte daken [m²] | Gemiddelde isolatie gevels AOR [m²·K/W] | Totaal oppervlakte gevels AOR [m²] | Gemiddelde isolatie gevels excl. AOR [m²·K/W] | Totaal oppervlakte gevels excl. AOR [m²] | Gemiddelde isolatie ramen [W/(m²·K)] | Totaal oppervlakte ramen [m²] | Gemiddelde isolatie deuren [W/(m²·K)] | Totaal oppervlakte deuren [m²] | Gemiddelde isolatie panelen [m²·K/W] | Totaal oppervlakte panelen [m²] | Aantal vloeren | Aantal daken | Aantal voorgevels | Aantal achtergevels | Aantal linkergevels | Aantal rechtergevels | Aantal onbekenden | Aantal ramen | Aantal deuren | Aantal panelen
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | Totaal oppervlakte | - | - | 2.3722 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 445.8 | 2.3 | 500.4 | 3.4 | 11.8 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | Totaal oppervlakte | - | - | 0 | 0 | 2.4422 | 546.5 | 0 | 0 | 2.5822 | 149.6 | 2.3 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0

## Rekenzone_Geometrievlakken
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Locatie | Bouwdeel is inactief | Grenst aan | Type | Naam deelvlak | Hoogte of lengte [m] | Breedte [m] | Oppervlakte [m²] | Rc [m²·K/W] | U [W/(m²·K)] | G [-] | Oriëntatie | Hellingshoek | Invoer beschaduwing | Oppervlakte [m²] | Invoer beschaduwing | Zonwering | ggl;alt | ggl;dif | Bediening | Kleur | Belemmering | Hoogteverschil [m] | Afstand [m] | <= 80% van zichtveld | Zijbelemmering links | Afstand [m] | Breedte [m] | Hoogteverschil < 2.5 | Zijbelemmering rechts | Afstand [m] | Breedte [m] | Hoogteverschil < 2.5 | Overstek | Hoogteverschil [m] | Afstand [m] | <= 80% van zichtveld
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 159 | 2.5822 |  |  | Zuid | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Paneel (Gevel (Zuid)) | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.6
_0__ | Gebouw 1 | Raam (Gevel (Zuid)) | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 192
_0__ | Gebouw 1 | Deur (Gevel (Zuid)) | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.8
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 159 | 2.5822 |  |  | Noord | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Paneel (Gevel (Noord)) | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.6
_0__ | Gebouw 1 | Raam (Gevel (Noord)) | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 192
_0__ | Gebouw 1 | Deur (Gevel (Noord)) | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.8
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 63.9 | 2.5822 |  |  | West | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Paneel (Gevel (West)) | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.8
_0__ | Gebouw 1 | Raam (Gevel (West)) | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 58.2
_0__ | Gebouw 1 | Deur (Gevel (West)) | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 2.1
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 63.9 | 2.5822 |  |  | Oost | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Paneel 50mm HK (Gevel 100mm (Oost)) | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.8
_0__ | Gebouw 1 | Raam HR-glas HK (Gevel 100mm (Oost)) | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 58.2
_0__ | Gebouw 1 | Deur (Gevel 100mm (Oost)) | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 2.1
_0__ | Gebouw 1 | Vloer 100mm | Vloeren | Nee | Kruipruimte | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 546.5 | 2.3722
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 52.8 | 2.5822 |  |  | Zuid | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Raam HR-glas HK (Gevel 100mm (Zuid)) | Voorgevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 66
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 52.8 | 2.5822 |  |  | Noord | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Raam HR-glas HK (Gevel 100mm (Noord)) | Achtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 66
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 22 | 2.5822 |  |  | West | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Raam HR-glas HK (Gevel 100mm (West)) | Linkergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 19.4
_0__ | Gebouw 1 | Gevel 100mm | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 22 | 2.5822 |  |  | Oost | 90°
_0__ | Gebouw 1 | Raam HR-glas HK (Gevel 100mm (Oost)) | Rechtergevel | Nee | Buitenlucht | Deelvlak |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0.6 |  |  |  | 19.4
_0__ | Gebouw 1 | Platdak 100mm | Daken | Nee | Buitenlucht | Hoofdbouwdeel - deelvlakken |  | 0 | 0 | 546.5 | 2.4422 |  |  | Horizontaal

## Rekenzone_Ventilatie
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Systeem | Systeem wordt gebruikt in andere rekenzones en/of objecten | Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | Aantal identieke systemen | Auto | Ventilatiesysteem | Merk | Type | Installatiejaar | Subsysteem | Verblijfsgebied systeem [m²] | Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling | Debietregeling | Debiet bekend | Debiet [m³/h] | Terugregeling | Recirculatie | Percentage [%] | Kwaliteitsverklaring VLA | f ctrl | Code | Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig | LBK staat binnen de thermische schil | Verwarming aangesloten op LBK | Koeling aangesloten op LBK | Type WTW | Volumeregeling | Bypass | Percentage | Fabricagejaar | Koudeterugwinning WTW | Isolatie kanaal buitenaansluiting | Dikte [mm] | Lambda [W/(m·K)] | Lengte kanaal buitenaansluiting | Lengte [m] | Type verklaring | Rendement [-] | Rendement inclusief dissipatie | Code | Luchtdichtheidsklasse | Toevoerkanalen buiten verwarmde zone | Lengte kanalen | Isolatiewaarde kanalen | Ventilatoren | Nominaal vermogen [W] | Elektrisch asvermogen [W] | Type ventilator | Stroomsterkte [A] | Spanning [V] | Arbeidsfactor [cos Phi] | Fabricagejaar | Lintverwarming aanwezig (natuurlijke ventilatie) | Lintverwarming | Aandeel debiet voorverwarmd [%] | Maximaal vermogen [W] | Maximale temperatuur sprong [K] | Buitenluchttemp. voor inschakelen [°C] | Max. inblaastemp. voor regeling [°C]
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | 1 | Nee |  | 0 | Ja | D Mechanische balansventilatie |  |  | - | D4a Tijdsturing zonder zonering |  | Ja | Geen debietregeling | Ja | 11600 |  | Geen recirculatie aanwezig |  |  |  |  | Ja | Nee | Ja | Nee | Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) | Geen constant volume (debiet over aan- en afvoer bij WTW niet gelijk) | Bypass volledig |  |  |  | Ongeïsoleerd |  |  | Werkelijke lengte | 1 |  |  |  |  | Onbekend | Ja | Lengte <= 20 m | Geïsoleerd (Rc >= 1,0 m²·K/W); dikte >= 40 mm | Onbekend |  |  | Een fasewisselstroom |  |  |  | van 1991 tot en met 1998
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | 1 | Nee |  | 0 | Ja | D Mechanische balansventilatie |  |  | - | D4a Tijdsturing zonder zonering |  | Ja | Geen debietregeling | Ja | 3900 |  | Geen recirculatie aanwezig |  |  |  |  | Ja | Nee | Ja | Nee | Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) | Geen constant volume (debiet over aan- en afvoer bij WTW niet gelijk) | Bypass volledig |  |  |  | Ongeïsoleerd |  |  | Werkelijke lengte | 1 |  |  |  |  | Onbekend | Ja | Lengte <= 20 m | Geïsoleerd (Rc >= 1,0 m²·K/W); dikte >= 40 mm | Onbekend |  |  | Een fasewisselstroom |  |  |  | van 1991 tot en met 1998

## Rekenzone_Verwarming
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Systeem | Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | Aantal identieke systemen | Auto | Aantal warmteopwekkers | Opwekker | Merk | Type | Installatiejaar | Type opwekker | Subtype | Aantal toestellen met waakvlam | Type warmtepomp | Bron warmtepomp | Type grondwater / aquifer | Voldoet aan minimale COP (tabel 9.28) | Type biomassakachel | Biomassatoestel | Direct gestookte luchtverwarming | HRE label aanwezig | Heeft stekker | Lokaal (stralingsverwarming) | Open verbrandingstoestel | Nominale belasting [kW] | Aantal lokale toestellen | Totaal vermogen opwekker [kW] | Vermogen WKK elektrisch [kW] | Opwekker binnen de thermische schil | Is additioneel geplaatst bij renovatie | Kwaliteitsverklaring warmteopwekker | Rendement | Primaire energiefactor | Primaire energiefactor uitsluitend gemeten | Factor hernieuwbaar | Energiefractie (FH;gen;si,gpref) | CO2 emissiecoëfficiënt [kg/kWh] | Omzettingsgetal warmte | Omzettingsgetal elektriciteit | Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | Luchtdebiet van het toestel [dm³/s] | Modulerende warmtepomp | Code | Hulpenergie | Type verklaring | Constante A [kWh] | Constante B [kW] | Constante C | B nominaal [kW] | Waux [kWh] | Code | Fabricagejaar toestel | Fabricagejaar toestel WKK | Kwaliteitsverklaring standby | Standby elektriciteitsgebruik [W] | Code | Distributiemedium | Wateraanvoertemperatuur | Type distributie | Aantal afgiftesystemen | Waterzijdig ingeregeld | Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig) | Hoofdcirculatiepomp | Totaal vermogen [W] | Energie-efficiëntie-index pomp | Code | Aanvullende circulatiepompen aanwezig | Aanvullende circulatiepompen | Leidinglengte distributieleidingen | Appendages en beugels geïsoleerd | Onverwarmde leidingen door ruimte | Hoogte ruimte grootste oppervlak | Hoogte ruimte grootste oppervlak [m] | Afgiftesysteem | Opstelplaats radiatoren | Positie afgiftesysteem | Aantal ventilatoren | Ventilatorvermogen bekend | Vermogen per ventilator [W] | Type afgifte | Isolatie eisen | Isolatie hoge ruimten | Ingeblazen lucht naverwarmd | Aanvullende ventilator t.b.v. verticale luchtcirculatie aanwezig | Regeling ventilatoren | Inblaasrichting | Directe luchtverwarmer | Type directe luchtverwarmer | Ventilatoren indirecte luchtverwarmer | Aantal radiale ventilator(en) | Radiale ventilatorvermogen bekend | Vermogen per radiale ventilator [W] | Type stralingsverwarming | Regeling | deltaTheta ctr [K] | deltaTheta room,aut [K] | Code
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | Gemeenschappelijk/collectief | 2153.6 | 0 | Ja | Twee (Bijstook / hybride / bivalent) | 1 |  |  | 2015 | Gasgestookte ketel | HR107 | [7 empty] | Nee | [6 empty] | 300 |  |  | Nee | Nee | [25 empty] | Water | 80/60 °C | Tweepijpssysteem |  | Ja | Statisch ingeregeld zonder groepsbalans | Onbekend |  |  |  | Nee |  |  | Nee | Ja | h <= 4m |  | Radiatoren / convectoren | Buitenwand | [18 empty] | Auto. regeling per ruimte
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | Gemeenschappelijk/collectief | 2153.6 | 0 | Ja | Twee (Bijstook / hybride / bivalent) | 2 |  |  | 1997 | Gasgestookte ketel | VR | 0 | [6 empty] | Nee |  |  |  | Nee |  |  | 350 |  |  | Nee | Nee | [25 empty] | Water | 80/60 °C | Tweepijpssysteem |  | Ja | Statisch ingeregeld zonder groepsbalans | Onbekend |  |  |  | Nee |  |  | Nee | Ja | h <= 4m |  | Radiatoren / convectoren | Buitenwand | [18 empty] | Auto. regeling per ruimte
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | Gemeenschappelijk/collectief | 2153.6 | 0 | Ja | Twee (Bijstook / hybride / bivalent) | 1 |  |  | 2015 | Gasgestookte ketel | HR107 | [7 empty] | Nee | [6 empty] | 300 |  |  | Nee | Nee | [25 empty] | Water | 80/60 °C | Tweepijpssysteem |  | Ja | Statisch ingeregeld zonder groepsbalans | Onbekend |  |  |  | Nee |  |  | Nee | Ja | h <= 4m |  | Radiatoren / convectoren | Buitenwand | [18 empty] | Auto. regeling per ruimte
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | Gemeenschappelijk/collectief | 2153.6 | 0 | Ja | Twee (Bijstook / hybride / bivalent) | 2 |  |  | 1997 | Gasgestookte ketel | VR | 0 | [6 empty] | Nee |  |  |  | Nee |  |  | 350 |  |  | Nee | Nee | [25 empty] | Water | 80/60 °C | Tweepijpssysteem |  | Ja | Statisch ingeregeld zonder groepsbalans | Onbekend |  |  |  | Nee |  |  | Nee | Ja | h <= 4m |  | Radiatoren / convectoren | Buitenwand | [18 empty] | Auto. regeling per ruimte

## Rekenzone_Tapwater
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | AantalWarmtapwatersystemen | Systeem | Sport-/zwemzaal aanwezig | Gebruiksoppervlakte sport-/zwemzaal [m²] | Tapwatersysteem aangesloten op | Aantal badkamers | Aantal keukens | Type opwekker | Aantal opwekkers | Opwekker | Merk | Type | Installatiejaar | Type toestel | Gaskeur | CW-klasse | Bron warmtepomp | Boosterwarmtepomp gekoppeld aan | Opstelplaats | Isolatie vat | Type biomassa | Open verbrandingstoestel | Nominale belasting | Type opwekker indirect verwarmd vat | Bron warmtepomp indirect verwarmd vat | Elektrisch vermogen WKK [kW] | Bouwjaar WKK | HRE | Heet of kokend waterkraan | Opwekker indirecte verwarmd vat ook voor ruimteverwarming | Verwarmingsopwekker | Vermogen gasboiler [kW] | Volume boilervat bekend | Volume boilervat [l] | Installatiejaar | Energiegebruik [kW/(m³/h)] | Nominaal vermogen per toestel bekend? | Nominaal vermogen per toestel [kW] | Warmtepompboiler in collectief systeem | Sorptiewarmtepomp | Kwaliteitsverklaring | Type kwaliteitsverklaring | Rendement (nw;gen;g) [-] | Bruto warmtapwaterbehoefte (Qw;dis;nren) [kWh/jaar] | Duurzaam Beng-3 [kWh/a] | q;B;s [kWh] | Rendement inclusief hulpenergie | Code | Aantal voorraadvaten | Voorraadvat | Volume [l] | DWTW aanwezig | Aantal douches zonder DWTW | Dwtw | Aantal douches | Aansluitwijze DWTW | Type DWTW | Leidinglengte naar keuken | Leidinglengte naar badkamer | Inwendige diameter leiding keuken | Leidinglengte | Circulatieleiding aanwezig | Aantal bouwlagen aangesloten op systeem | Afleverset aanwezig | Individuele afleverset per object / woonfunctie | Aantal afleversets per object | Isolatie van kleppen, appendages en beugels | Lengte circulatieleiding | Lengte circulatieleiding [m] | Maximale lengte circulatieleiding [m] | Leidingen door onverwarmde ruimte | Isolatie van kleppen, appendages en beugels | Leidinglengte door onverwarmde ruimte | Leidinglengte door onverwarmde ruimte [m] | Vermogen pomp circulatieleiding | Vermogen [W] | Energie-efficiëntie-index | Pompregeling | Volume [l] | Aansluitwijze | Aansluitwijze elektrische boiler | Standby-verlies testresultaten (Qw;stb;ls;ref) [kWh/dag] | Watertemperatuur voorraadvat testresultaten (ϴsto;set;ref) [°C] | Omgevingstemperatuur testresultaten (ϴamb;ref) [°C] | Warmteoverdrachtscoëfficiënt testresultaten (H;sto;ls) [W/K] | Energielabel voorraadvat | Fabricagejaar voorraadvat
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1 | Eén | 1 | Nee |  |  |  |  | Direct verwarmd vat | Eén | 1 |  |  | - | Gasboiler |  |  |  |  | Buiten thermische schil | [9 empty] | Nee |  |  | <= 70 kW | Ja | 240 | >= 1985 | [5 empty] | Nee | [8 empty] | - |  | Nee |  | 1 |  | - | - |  |  |  | > 3 meter | Nee
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | Eén | 1 | Nee |  |  |  |  | Compleet toestel | Eén | 1 |  |  | - | Elektrische boiler | [26 empty] | Nee | [7 empty] | Een | 1 |  | Nee |  | 1 |  | - | - |  |  |  | <= 3 meter | Nee | [16 empty] | 15 |  | Geen leidingisolatie |  |  |  |  | Onbekend | <= 2017

## Rekenzone_Koeling
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Koeling aanwezig | Koelsysteem | Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | Aantal identieke systemen | Auto | Aantal opwekkers | Opwekker | Merk | Type | Installatiejaar | Type opwekker | Expansie | Splitsysteem | Aandrijving | Mechanisch vermogen gasmotor [kW] | Elektrisch vermogen WKK [kW] | Fabricagejaar | Distibutiesysteem geeft koude af aan afgiftesystemen | Type condensor | Type luchtgekoelde condensor | Type watergekoelde condensor | Circuit koeltoren | Vrije passieve koeling | Totaal vermogen opwekker [kW] | Aangesloten op warmtepomp | Bodemtemperatuur > 0 graden C | Warmtepomp (regeneratie) tapwater | Tapwatersysteem | Kwaliteitsverklaring koude opwekker | Rendement / EER | Primaire energiefactor | Primaire energiefactor uitsluitend gemeten | Factor hernieuwbaar | CO2 emissiecoëfficiënt [kg/kWh] | Code | Distributiemedium | Wateraanvoertemperatuur | Waterzijdig inregelen | Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig) | Hoofdcirculatiepomp | Totaal vermogen [W] | Energie-efficiëntie-index pomp | Code | Aanvullende circulatiepompen aanwezig | Aanvullende circulatiepompen | Vermogen [W] | Energie-efficiëntie-index pomp | Code | Leidinglengte distributieleidingen | Leidinglengte [m] | Maximale leidinglengte [m] | Leidingen geïsoleerd | Isolatiejaar | Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | Omgeving leidingen | Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | Warmtegeleidingscoëf. van het inbeddingsmateriaal | Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | Diameter leidingen met isolatie [mm] | Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/(m·K)] | Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/(m·K)] | Appendages en beugels geïsoleerd | Leidingen door ongekoelde ruimte | Leidingen lengte | Leidinglengte [m] | Leidingen geïsoleerd | Isolatiejaar | Omgeving leidingen | Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | Diameter leidingen met isolatie [mm] | Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/(m·K)] | Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/(m·K)] | Type afgiftesysteem | Ventilatoren aanwezig | Aantal ventilatoren | Gegevens vermogen | Vermogen per ventilator | Type regeling afgiftesysteem | deltaTheta ctr | deltaTheta room,aut
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2 | Ja | Gemeenschappelijk/collectief | 538.4 | 0 | Ja | Een | 1 |  |  | - | Compressiekoeling | Directe expansie in de ruimte (airconditioning) | Multi split | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | Nee | [6 empty] | Geen (Lokaal) | [40 empty] | Ventilatorconvector (aan plafond) | Ja | - | Vermogen onbekend |  | Auto. regeling per ruimte

## Rekenzone_Verlichting
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Merk | Type | Installatiejaar | Invoer | Vermogen [W/m²] | Vermogen [W] | Percentage oppervlakte [%] | Type lamp | Werkelijk parasitair vermogen bekend | Vermogen accu noodverlichting [W] | Vermogen automatische besturing [W] | Regeling afhankelijk van personen | Kantoordeel met schakelzones groter dan 30 m² (kantoortuin) | Regeling | Nieuwwaarde-compensatie | Afzuiging van armatuur >= 70% | Daglichtregeling aanwezig | Uitgebreide methode daglichtregeling | Daglichtregeling | Oppervlakte daglichtsector [m²] | Invoermethode factor [-] | Afhankelijkheidsfactor [-] | Toetredingsfactor [-]
_0__ | Gebouw 1 | vz1 |  |  | - | Armatuurvermogen [W/m²] | 12 |  | 78 |  | Nee |  |  | Ja | Nee | Vertrekschakeling met veegpuls | Zonder nieuwwaarde-compensatie | Nee | Nee
_0__ | Gebouw 1 | vz2 |  |  | - | Armatuurvermogen [W/m²] | 8.5 |  | 22 |  | Nee |  |  | Nee |  |  | Zonder nieuwwaarde-compensatie | Nee | Nee
_0__ | Gebouw 1 | vz3 |  |  | - | Armatuurvermogen [W/m²] | 12 |  | 70 |  | Nee |  |  | Ja | Nee | Vertrekschakeling met veegpuls | Zonder nieuwwaarde-compensatie | Nee | Nee
_0__ | Gebouw 1 | vz4 |  |  | - | Lampvermogen [W] |  | 1076.4 | 30 |  | Nee |  |  | Nee |  |  | Zonder nieuwwaarde-compensatie | Nee | Nee

## To_Juli
P_H_T_D | Naam object | Naam rekenzone | Specifieke luchtdoorlatendheid [dm³/(s·m²)]
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 1
_0__ | Gebouw 1 | Rekenzone 2